## Лист1
2026 жылға арналған сатып алу жоспары
1 | Гомогенизатор НG 15A-Set (устройство для получения однородной массы) | Тип оборудования: Гомогенизатор | Прибор для измельчения пищевых, биологических продуктов и подготовки их к дальнейшему анализу | 1 | 613000 | 613000 | 2026-03-01 | 100 | Руководитель проекта – Алиханов Куантар Дауленович № AP23490151 «Разработка усовершенствованных способов профилактики воспаления молочной железы у коров и повышения качества молока»
|  | Производитель: DAIHAN Scientific, Ю. Корея |  | штук
Серия: DAIHAN HG.
Модель: HG-15A-Set-A.
Размеры (Д х Ш х В) - 60 х 75 х 215 мм. Объем образцов: 1 - 2500 мл. Вес, 2,5 кг. Электропитание - 220 В, 50/60 Г.
| ГСМ АИ-95 | Горюче-смазочные материалы - Аи-95. | ГСМ марки АИ-95 - используется с применением личного автотранспорта для служебных командировок в хозяйства, расположенные в Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областях, с целью реализации экспериментальных исследований в соответствии с календарным планом научного проекта. | 2500 | 320 | 800000 | 2026-02-20 | 100
|  | Марка - Аи-95. |  | литр
Внешний вид - Чистый, прозрачный.
Плотность при 15 °С, кг/м3 - 725-780.
Октановое число, не менее: исследовательский метод 95,0.
| Предоставление производственной базы для проведения экспериментальных исследований | Предоставление помещения для содержания опытной группы в составе 20 голов дойных коров. | В соответствии с календарным планом проекта с целью проведения сравнительной оценки эффективности препаратов, направленных на профилактику мастита, в производственных условиях, а также подготовки рекомендаций по их внедрению в производство | 1 услуга | 750000 | 750000 | 2026-03-15 | 100
Предоставление помещения для содержания контрольной группы в составе 20 голов дойных коров.
Предоставление диагностического теста «Лактик Тест» для выявления мастита и определения количества соматических клеток в молоке у 40 дойных коров
| Публикация в рецензируемых зарубежных научных изданиях, индексируемых международными базами данных Web of Science и/или Scopus | Будут опубликованы две статьи в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базе Web of Science (Science Citation Index Expanded) и (или) имеющих процентиль по показателю CiteScore в базе Scopus не ниже 35 | В целях выполнения задачи публикации результатов научных проектов в научных журналах в соответствии с календарным планом | 2 | 1200000 | 2400000 | 2026-07-01 | 100
| Оборудования (3 %) |  |  |  |  | 655166.58 | 2026-09-01 | 100
2 | Панель Ion AmpliSeq ERCC Companion, 96 реакций (A36552) | Набор реагентов для подготовки библиотек, содержащий контрольные РНК-стандарты (ERCC), которые используются для нормализации данных и оценки качества при проведении NGS. | Для выполнения п.6 «Проведение NGS RNA-seq» плана работ грантовой заявки. | 1 | 3 238 400,00 | 3 238 400,00 | закуплено | поэтапно | Руководитель проекта Белоусов В.Ю. ИРН AP23489247 «Сравнительный анализ транскриптома у пациентов с сепсисом с целью определения биомаркеров и эндотипов на основе высокопроизводительного секвенирования»
| Универсальная эталонная РНК человека Invitrogen™, 10 мкг (QS0639) | Калибровочный образец суммарной РНК, полученный из пула десяти различных клеточных линий человека, предназначенный для использования в качестве универсального положительного контроля при анализе экспрессии генов RNA-Seq. | Для выполнения п.6 «Проведение NGS RNA-seq» плана работ грантовой заявки. | 1 | 68 796,00 | 68 796,00 | закуплено | поэтапно
| Панели Ion AmpliSeq™ Transcriptome Human Gene Expression, набор Chef- Ready, 32 реакции (A31446) | Готовый к использованию на роботизированной системе Ion Chef набор для мультиплексного ПЦР-обогащения, позволяющий одновременно анализировать экспрессию более 20 000 генов-мишеней человека из малых количеств РНК. | Для выполнения п.6 «Проведение NGS RNA-seq» плана работ грантовой заявки. | 3 | 3 963 088,00 | 11 889 264,00 | закуплено | поэтапно
| Планшета 96-луночная MicroAmp™, оптическая, 10 шт/упак. (N8010560) | 96-луночные планшеты, разработанные для проведения ПЦР. | Для выполнения п.6 «Проведение NGS RNA-seq» плана работ грантовой заявки. | 1 | 69 760,00 | 69 760,00 | закуплено | поэтапно
| Наконечники для пипеток в штативах с откидной крышкой ART™, 200 мкл, 4800 шт/упак. (2069-HR) | Наконечники для автоматических дозаторов, с фильтром. | Для выполнения всех лабораторных задача плана работ грантовой заявки. | 1 | 517 580,00 | 517 580,0 | закуплено | поэтапно
| Наконечники для пипеток в штативах с фильтром ART™, 1000 мкл, 3072 шт/уп (2179-HR) | Наконечники для автоматических дозаторов, с фильтром. | Для выполнения всех лабораторных задача плана работ грантовой заявки. | 1 | 382 645,00 | 382 645,00 | закуплено | поэтапно
| Материалы |  |  | 1 | 1 281 935,00 | 1 281 935,00 | 2026 год | Договор
| Оплата за редактирование и публикацию статьи в международном рецензируемом журнале с открытым доступом. | Публикация статьи в высокорейтинговом журнале. | Требование конкурсной документации. | 1 | 2 389 366,39 | 2 389 366,39 | август-ноябрь | 100%
3 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 для использования в двигателях с инжектором и карбюратором для легкового автомобильного транспорта. | Бензин АИ-92 будет использоваться сотрудниками проекта. Для выезда в командировок в Жамбылскую область, Меркенский район, КХ Жылыбулак-Мерке для проведения НИР. | 1544 литр | 239 | 369000 | Апрель | 100 | Руководитель проекта Досжанова А.С. ИРН AP AP23488264 «Разработка и внедрение инновационной технологии возделывания сахарной свеклы на основе подпочвенного капельного орошения»
| Культиватор STIHL MH 685 (2,9 кВт ¦ 85 см ¦ Ø 320 мм) | Культиватор Stihl MH 685 - мотокультиватор, позволяющий увеличить производительность обработки почти на 20 %. | Будет использоваться для культивации междурядья посевов сахарной свеклы. | 1 шт. | 550000 | 550000 | Апрель | 100
| ИСП-1М измеритель скорости потока с регистратором (вертушка гидрометрическая) | Основные составляющие измерителя: | Измеритель скорости потока ИСП-1М с регистратором (вертушка гидрометрическая) используется для измерения средней скорости водного потока в открытых природных и искусственных руслах. | 1 шт. | 1650000 | 1650000 | Май-Июнь | 70/30
1. Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1;
2. Гидрометрическая вертушка со сменными лопастными винтами: - диаметром 70 мм с геометрическим шагом 110 м; - диаметром 120 мм с геометрическим шагом 180 мм. Гидрометрическая вертушка применяется в качестве датчика, преобразующего скорость набегающего водного потока в частоту импульсов выходного электрического сигнала вертушки. Производитель: Китай, Россия, Беларусь
| Капельные трубы для подпочвенного орошения (500 м) | Диаметр трубки: 16мм; количество метров в бухте — от 100 до 500; капельные эмиттеры – компенсированные (PC) и некомпенсированные (NO PC); | Размещение ниже поверхности почвы защищает трубку от механического повреждения, возможных смещений, а также от негативных последствий расширения и сжатия вследствие колебаний температуры. Дефицит влаги в верхнем слое почвы подавляет рост сорняков. Уменьшается риск грибковых и бактериальных заболеваний. Потребность в механической обработке почвы снижается, поскольку ее верхний слой остается рыхлым при отсутствии осадков в течение длительного времени. Это, в свою очередь, способствует снижению испарения и улучшению газообмена в почве. | 16 рулон | 125000 | 2000000 | Март-Апрель | 100
Расход воды – 1 л/ч, 1.6 л/ч, 2 л/ч, 4 л/ч и 8 л/ч; расстояние между капельницами – от 200 – 2000 мм; толщина - стенки от 0,7 мм (28 mill) до 1,1мм (44 mil); рабочее давление — от 1 до 4 bar; максимальное допустимое давление — до 6 bar; материал устойчив к УФ и перепадам температур.
| Счетчик воды СТВ 100 Х | Счетчик воды СТВ-100 / СТВХ-100 —турбинный водосчётчик (водомер) большого диаметра Ду 100 мм. | Счетчик воды СТВ-100 будет использоваться для измерения объёма потреблённой воды в системах подпочвенного капельного орошения. | 2 шт. | 75173 | 150346 | Март-Апрель | 100
Производители Китай, Турция
4 | Приобретение материалов (для физических и юридических лиц), приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц) (3%) |  |  |  | 534950.04 |  | Сентябрь-октябрь 2026 г. | 100% | Руководитель проекта Ксенжик Г.Н. «АР23485574 «Фронтир» как пространственное явление в истории Казахстана XVIII – начало ХХ вв. (по визуальным и письменным источникам)»
| Публикация атласа |  | Было заложено в заявке, в качестве результата проекта | 150 | 15500 | 2 325 000 | В середине года | 100%
| Публикация монографии |  | Было заложено в заявке, в качестве результата проекта | 150 | 9500 | 1 425 000 | В середине года | 100%
5 | Лабораторная центрифуга | Лабораторная центрифуга Stegler CM-300-06 (до 4000 об/мин, 6×50 мл) Производитель: Stegler | Лабораторная центрифуга необходима для оперативного и точного разделения почвенных проб на фракции при подготовке вытяжек и проведении анализа почвы | 1 | 603289 | 603289 | Май | 100% | Руководитель проекта Куришбаев А.К. № АР23489663 «Разработка регулирования углеродного баланса почв агроландшафтов при интенсификации земель в условиях Северного Казахстана» 87712987517, Алманова Жанна Сарсимбаевна, соруководитель проека
| Ротационный смеситель (шейкер) | Ротационный смеситель ТАГЛЕР РС-Мульти (шейкер-ротатор) Производитель: TAGLER | Ротационный смеситель (шейкер) необходим для равномерного перемешивания почвенных проб и растворов при подготовке вытяжек и проведении анализа почвы | 1 | 393183 | 393183 | Май | 100%
| Весы лабораторные | Весы лабораторные Масса-К ВК-600 (600 г, 0,01 г, внешняя калибровка )Производитель: МАССА-К | Предназначен для точного взвешивания почвенных проб, реактивов и стандартных образцов при проведении агрохимических анализов | 1 | 168081 | 168081 | Май | 100%
| Деионизированная вода | Дистиллированная, деионизированная вода. Не содержит ионов. | Предназначен для приготовления растворов и почвенных вытяжек | 3 | 17245 | 51735 | Май | 100%
| Вакуумный насос | Водоструйный вакуумный насос Stegler VN-1 (10 л/мин, -0,098 МПа) Производитель: Stegler | Предназначен для ускорения процессов фильтрации и удаления газов при подготовке почвенных проб и растворов | 1 | 228156 | 228156 | Май | 100%
| Лабораторное сито | Сито лабораторное ТАГЛЕР СЛК-200, сетка, 1,0 мм, 7,5ПЧ-340, полиамид Производитель: TAGLER | Предназначен для фракционирования и стандартизации почвенных проб перед проведением анализов | 2 | 24776 | 49552 | Май | 100%
| Колба лабораторная | Колба КН-3-100-22 коническая со шкалой | Предназначен для подготовки, хранения и проведения лабораторных операций с почвенными пробами и реактивами при выполнении анализов. | 5 | 1037 | 5185 | Май | 100%
Вместимость, мл 100
Диаметр основания, мм 64
Диаметр горла, мм 22
Высота, мм 85
3 со шкалой
| Цилиндр мерный | Цилиндр мерный 1-500-1 на стеклянном основании | Предназначен для подготовки, хранения и проведения лабораторных операций с почвенными пробами и реактивами при выполнении анализов. | 2 | 4400 | 8800 | Май | 100%
Вместимость, мл 500
Класс точности 1
Цена
деления, мл 5,0
Объем, соответствующий
нижней отметке, мл 50,0
| Мерный стакан |  | Предназначен для подготовки, хранения и проведения лабораторных операций с почвенными пробами и реактивами при выполнении анализов. | 5 | 1430 | 7150 | Май | 100%
Стакан низкий Н-1000 со шкалой
Объем 1 л (1000мл)
Производство - Китай
| Стеклянные кипелки | Стеклошарики D 5 мм (бусы, кипелки) (фасовка 0,1*кг) | Необходимы для обеспечения равномерного кипения растворов и предотвращения резкого вспенивания и разбрызгивания при нагревании. | 1 | 18000 | 18000 | Май | 100%
| Центрифужные пробирки | Пробирка центрифужная с винтовой крышкой 50 мл. | Предназначены для хранения, транспортирования и центрифугирования проб и почвенных суспензии | 25 | 93 | 2325 | Май | 100%
Объём: 50 мл
Тип: центрифужная пробирка с винтовой крышкой
Материал: медицинский полипропилен (PP)
Форма: коническое дно
Герметичность: 100% защита от протечек
| Фильтровальная бумага d 180 мм, синяя лента, марка ФМ, медленной фильтрации, набор 100 шт | Маркировка Синяя лента | Предназначены для фильтрации растворов и извлечения осадка. | 5 | 1500 | 7500 | Май | 100%
Диаметр 180 мм
Марка бумаги ФМ (медленная фильтрация)
Время фильтрации 100 с
Плотность 75г/кв.м
Упаковка 100 шт.
| Многофункциональный измеритель дыхания почвы Lanende LD-TH1 | Тип | Предназначен для проведения стационарного измерения выделения СО2 и Н2О из почвы | 1 | 1130294 | 1130294 | Май | 100%
Испытательная машина
Диапазон измерения СО2
0-5000ppm
Диапазон измерения H2O
0-100% RH
Напряжение
Электрооборудование 220В
Происхождение товара
Shandong, China
Размер дыхательной камеры
180 мм (H) x100мм (D)
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы, марки АИ-92 | Полевые выезда для проведение проектных мероприятии | 1550 | 1550 | 367350 | Май | 100%
| ТТХ (трифенилтетразолийхлорид) | кристаллический порошок белого цвета, допускается желтоватый оттенок. Окислительно-восстановительный индикатор | Необходим для проведения анализов проб почвы | 1 | 353140 | 353140 | Май | 100%
| Оксалат натрия(фиксанал) | Бесцветные кристаллы оксалата натрия легко растворяются в воде. | Необходим для проведения анализов проб почвы | 1 | 10000 | 10000 | Май | 100%
Стандарт-титр (фиксанал) Натрий щавелевокислый (Натрий оксалат) 0,1 H, упаковка 10 ампул
| Услуги анализа почвы (Аналитический отдел качества почв НПЦЗХ им.А.И. Бараева, | Определение почвенно-агрохимических показателей (азот, фосфор, калий и др.) | Проведение лабораторно-аналитических исследований | 200 | 20000 | 4000000 | Июль | 100%
| ТОО «БиоКАТУ», др.) | Определение микробиологических показателей (др.)
| Подготовка и публикация научных статей в КОКСОНВО | Подготовка и публикация научных статей в КОКСОНВО | Публикация и распростронение научных данных | 2 | 80000 | 160000 | Июль | 100%
| Подготовка и публикация научных статей рецензируемых зарубежных научных изданиях, индексируемых международными базами данных Web of Science. | Подготовка и публикация научных статей рецензируемых зарубежных научных изданиях, индексируемых международными базами данных Web of Science. | Публикация и распростронение научных данных | 2 | 2000000 | 4000000 | Сентябрь | 100%
| Оплата ГПХ Шибистовой О.Б. и Кирюшина С.В. | Оплата ГПХ главному научному сотруднику и агроному за консультативные и исследовательские работы | Оплата ГПХ главному научному сотруднику и агроному за консультативные и исследовательские работы | 1 | 1766038.67 | 1766038.67 | Сентябрь | 100%
6 | Ультрацентрифуга Beckman Coulter Optima L-90K для лабораторных работ | Производитель — Beckman Coulter (США) | Ультрацентрифуга Beckman Coulter Optima L-90K для лабораторных работ. Ультрацентрифуга необходима для разделения, очистки и концентрирования компонентов биологических образцов при высоких скоростях. Оборудование позволяет эффективно фракционировать вирусные частицы, белки и другие макромолекулы, что способствует повышению точности лабораторных исследований. | 1 | 3 657 705,96 | 3 657 705,96 | Март - ноябрь | 100% оплата после доставки | Руководитель проекта Омарбекова У.Ж. AP23488778 «Құстардың метапневмовирустық инфекциясына қарсы суббірлікті вакцина әзірлеу»
Тип: Напольная ультрацентрифуга с вакуумной системой
Максимальная скорость: до 90 000 об/мин
Максимальное ускорение: до 694 000 × g
Температурный режим: 0–40 °C
Таймер: до 99 ч 59 мин
Система управления: микропроцессорная, цифровой дисплей
Применение: разделение и концентрирование вирусов, белков, ДНК и клеточных органелл.
7 | Набор для подготовки библиотеки Ion AmpliSeq™ 2.0, 96реак. |  | Данный набор используется для подготовки библиотек для NGS севенирования | 1 | 7197000 | 7197000 | в начале проекта | 100% | Руководитель проекта Сандыбаев Н. AP23487761 «Изучение изменчивости микробиома и резистома отделяемого верхних дыхательных путей у пациентов с бактериальной пневмонией»
| Набор для количественного анализа Ion Library TaqMan ™, 250 реак. (4468802) |  | Данный набор используется для качественного анализа библиотек для NGS севенирования | 2 | 1446400 | 2892800 | в начале проекта | 100%
| Канцелярские товары |  | Приобретение различных канцелярских принадлежностей | 1 | 143368 | 143368 | в середине года | 100%
| Оплата за публикация в отечественном журнале |  | Научные публикации в соответствии с требованиями Конкурсной документации | 1 | 70000 | 70000 | во второй половине года | 100%
| Оплата за редактирование и публикацию статьи в международном рецензируемом журнале с открытым доступом |  | Научные публикации в соответствии с требованиями Конкурсной документации | 2 | 2200000 | 4400000 | во второй половине года | 100%

## Лист2
Лабораторная центрифуга | Лабораторная центрифуга Stegler CM-300-06 (до 4000 об/мин, 6×50 мл) | Лабораторная центрифуга необходима для оперативного и точного разделения почвенных проб на фракции при подготовке вытяжек и проведении анализа почвы | 1 | 603289 | 603289 | Май | 100% | 87712987517
| Производитель: Stegler | [6 empty] | Алманова Жанна Сарсимбаевна, соруководитель проека
Ротационный смеситель (шейкер) | Ротационный смеситель ТАГЛЕР РС-Мульти (шейкер-ротатор) | Ротационный смеситель (шейкер) необходим для равномерного перемешивания почвенных проб и растворов при подготовке вытяжек и проведении анализа почвы | 1 | 393183 | 393183 | Май | 100%
Производитель: TAGLER
Весы лабораторные | Весы лабораторные Масса-К ВК-600 (600 г, 0,01 г, внешняя калибровка) | Предназначен для точного взвешивания почвенных проб, реактивов и стандартных образцов при проведении агрохимических анализов | 1 | 168081 | 168081 | Май | 100%
Производитель: МАССА-К
Деионизированная вода | Дистиллированная, деионизированная вода. Не содержит ионов. | Предназначен для приготовления растворов и почвенных вытяжек | 3 | 17245 | 51735 | Май | 100%
Вакуумный насос | Водоструйный вакуумный насос Stegler VN-1 (10 л/мин, -0,098 МПа) | Предназначен для ускорения процессов фильтрации и удаления газов при подготовке почвенных проб и растворов | 1 | 228156 | 228156 | Май | 100%
Производитель: Stegler
Лабораторное сито | Сито лабораторное ТАГЛЕР СЛК-200, сетка, 1,0 мм, 7,5ПЧ-340, полиамид | Предназначен для фракционирования и стандартизации почвенных проб перед проведением анализов | 2 | 24776 | 49552 | Май | 100%
Производитель: TAGLER
Колба лабораторная | Колба КН-3-100-22 коническая со шкалой | Предназначен для подготовки, хранения и проведения лабораторных операций с почвенными пробами и реактивами при выполнении анализов. | 5 | 1037 | 5185 | Май | 100%
Вместимость, мл 100
Диаметр основания, мм 64
Диаметр горла, мм 22
Высота, мм 85
3 со шкалой
Цилиндр мерный | Цилиндр мерный 1-500-1 на стеклянном основании | Предназначен для подготовки, хранения и проведения лабораторных операций с почвенными пробами и реактивами при выполнении анализов. | 2 | 4400 | 8800 | Май | 100%
Вместимость, мл 500
Класс точности 1
Цена
деления, мл 5,0
Объем, соответствующий
нижней отметке, мл 50,0
Мерный стакан |  | Предназначен для подготовки, хранения и проведения лабораторных операций с почвенными пробами и реактивами при выполнении анализов. | 5 | 1430 | 7150 | Май | 100%
Стакан низкий Н-1000 со шкалой
Объем 1 л (1000мл)
Производство - Китай
Стеклянные кипелки | Стеклошарики D 5 мм (бусы, кипелки) (фасовка 0,1*кг) | Необходимы для обеспечения равномерного кипения растворов и предотвращения резкого вспенивания и разбрызгивания при нагревании. | 1 | 18000 | 18000 | Май | 100%
Центрифужные пробирки | Пробирка центрифужная с винтовой крышкой 50 мл. | Предназначены для хранения, транспортирования и центрифугирования проб и почвенных суспензии | 25 | 93 | 2325 | Май | 100%
Объём: 50 мл
Тип: центрифужная пробирка с винтовой крышкой
Материал: медицинский полипропилен (PP)
Форма: коническое дно
Герметичность: 100% защита от протечек
Фильтровальная бумага d 180 мм, синяя лента, марка ФМ, медленной фильтрации, набор 100 шт | Маркировка Синяя лента | Предназначены для фильтрации растворов и извлечения осадка. | 5 | 1500 | 7500 | Май | 100%
Диаметр 180 мм
Марка бумаги ФМ (медленная фильтрация)
Время фильтрации 100 с
Плотность 75г/кв.м
Упаковка 100 шт.
Многофункциональный измеритель дыхания почвы Lanende LD-TH1 | Тип | Предназначен для проведения стационарного измерения выделения СО2 и Н2О из почвы | 1 | 1130294 | 1130294 | Май | 100%
Испытательная машина
Диапазон измерения СО2
0-5000ppm
Диапазон измерения H2O
0-100% RH
Напряжение
Электрооборудование 220В
Происхождение товара
Shandong, China
Размер дыхательной камеры
180 мм (H) x100мм (D)
ГСМ | Горюче-смазочные материалы, марки АИ-92 | Полевые выезда для проведение проектных мероприятии | 1550 | 1550 | 367350 | Май | 100%
ТТХ (трифенилтетразолийхлорид) | кристаллический порошок белого цвета, допускается желтоватый оттенок. Окислительно-восстановительный индикатор | Необходим для проведения анализов проб почвы | 1 | 353140 | 353140 | Май | 100%
Оксалат натрия(фиксанал) | Бесцветные кристаллы оксалата натрия легко растворяются в воде. | Необходим для проведения анализов проб почвы | 1 | 10000 | 10000 | Май | 100%
Стандарт-титр (фиксанал) Натрий щавелевокислый (Натрий оксалат) 0,1 H, упаковка 10 ампул
Услуги анализа почвы (Аналитический отдел качества почв НПЦЗХ им.А.И. Бараева, | Определение почвенно-агрохимических показателей (азот, фосфор, калий и др.) | Проведение лабораторно-аналитических исследований | 200 | 20000 | 4000000 | Июль | 100% | 87712987517, Алманова Жанна Сарсимбаевна, соруководитель проека
ТОО «БиоКАТУ», др.) | Определение микробиологических показателей (др.)
Подготовка и публикация научных статей в КОКСОНВО | Подготовка и публикация научных статей в КОКСОНВО | Публикация и распростронение научных данных | 2 | 80000 | 160000 | Июль | 100%
Подготовка и публикация научных статей рецензируемых зарубежных научных изданиях, индексируемых международными базами данных Web of Science. | Подготовка и публикация научных статей рецензируемых зарубежных научных изданиях, индексируемых международными базами данных Web of Science. | Публикация и распростронение научных данных | 2 | 2000000 | 4000000 | Сентябрь | 100%
Оплата ГПХ Шибистовой О.Б. и Кирюшина С.В. | Оплата ГПХ главному научному сотруднику и агроному за консультативные и исследовательские работы | Оплата ГПХ главному научному сотруднику и агроному за консультативные и исследовательские работы | 1 | 1766038.67 | 1766038.67 | Сентябрь | 100%